 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE

LICITACION PÚBLICA Nº 003-2009-CE-MPJB

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE
COMITÉ ESPECIAL

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 003-2009-CE-MPJG
Primera Convocatoria

ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II RURAL 4X4 PARA EL PROYECTO
 “FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS JORGE BASADRE N° 137 EN EL DISTRITO DE LOCUMBA”

LOCUMBA, MAYO DEL 2009

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 003-2009-CE-MPJB
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1
ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
             RUC N°  : 20194735384
1.2 DOMICILIO LEGAL

Plaza Bolognesi S/N Distrito de Locumba y Provincia de Jorge Basadre y Departamento de Tacna
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la adquisición de Ambulancia Tipo II Rural 4x4, según relación de Ítem, para el proyecto “FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS JORGE BASADRE N° 137 EN EL DISTRITO DE LOCUMBA”
1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 463,023.00 (Cuatrocientos Sesenta y tres mil veintitrés con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien, hasta ser entregado en los almacenes de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2009 


Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

	Valor Referencial

	S/. 463,023.00
(Cuatrocientos sesenta y tres mil veintitrés con 00/100 Nuevos Soles)




	Item
	Descripción
	Cant
	Valor Referencial

S/.

	01
	AMBULANCIA Tipo II Rural 4x4 
	01
	463,023.00

	Total S/.
	463,023.00


Las propuestas que excedan el valor Referencial serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. 

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados – Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones.
1.6 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Contrato
1.8 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El requerimiento está definido en el Capítulo IV de las presentes Bases.

1.9 BASE LEGAL

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del sector publico para el ejercicio fiscal 2008
·  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, y sus modificatorias.

· Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias.

· Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

· Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.
· Resolución de Alcaldía Nº 17-2009-A/MPJB Resolución que conforma el Comité Especial.

· Resolución de Alcaldía Nº 077-2009-A/MPJB, Resolución que Aprueba las Bases Administrativas del Proceso. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
	ETAPA
	CRONOGRAMA
	DETALLES

	Convocatoria
	25 de mayo
	SEACE

	Registro de

Participantes
	26 de mayo al 19 de junio
	Oficina de rentas de la MPJB, sito Calle Sucre S/N, Distrito de Locumba. De 8.00 a 16.00 horas 

	Presentación de

Consultas
	26 de mayo al 01 de junio del 2009
	Por escrito y en medio magnético.

De acuerdo a las Bases Administrativas.

	Absolución de

Consultas 


	04 de junio del 2009
	SEACE

	Presentación de Observaciones
	05 de junio  al  11 de junio del 2009
	

	Absolución de Observaciones
	17 de junio del 2009
	

	Integración de

Bases
	18 de junio del 2009
	SEACE

	Presentación y

Evaluación de

Propuestas
	25 de junio
	En Acto Público, en la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, sito Plaza Bolognesi S/N, Distrito de Locumba. 

A las 14:00 PM.

	Otorgamiento

De Buena Pro
	25 de junio
	En Acto Público, en la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, sito Plaza Bolognesi S/N, Distrito de Locumba.


ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El calendario se regirá de acuerdo a las fechas consignadas en la ficha de convocatoria publicada en el SEACE

2.2 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 50º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. 

El registro de los participantes se realizará en la Oficina de rentas de la MPJB sito en La Calle Sucre S/N, Distrito de Locumba, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 9.00 horas a 14.00 horas, previo pago de la suma S/.20.00 (Veinte con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. 

2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la oficina de Mesa de Partes de la MPJB sito en Plaza Bolognesi S/N, Distrito de Locumba, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8.00 horas a 14.00 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2009-CE-MPJB, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones.

MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE

Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección.

El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados.

El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de CONSUCODE.

2.6 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar. 

2.7 INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.
Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. 
2.8 ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas se presentarán en acto público, en las Instalaciones de la MPJB, sito en Plaza Bolognesi S/N, Distrito de Locumba, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación del Juez de Paz.
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado acreditado también con carta poder simple (Formato Nº 01). 

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2009-CE-MPJB, conforme al siguiente detalle:

[image: image1]

[image: image2]
Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo  llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

El acto público de presentación de propuestas se iniciará cuando el Comité Especial empiece a llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos. 
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el acta y el Juez  mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º  del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Juez procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Juez, por los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Juez de paz, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

2.8.1. Contenido de las Propuestas

Se presentarán en un (1) original y 01 copia 

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TECNICA:

Documentación de presentación obligatoria: 

a) Copia simple de la Constancia vigente de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores: Capítulo de Bienes 
b) Carta de presentación y Declaración Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo N.º 01. 

c) Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo IV de las Bases - Anexo Nº 02.

d) Declaración Jurada del postor de acuerdo al Artículo 42º del  Reglamento de la  Ley de       Contrataciones y Adquisiciones del Estado  - Anexo Nº 03.

e) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según lo dispuesto en la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada con la Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE (Artículo 37º de la Ley), según Anexo N° 04.

f) Declaración Jurada de ser una  pequeña empresa, de ser el  caso. Anexo Nº 05
g) Descripción de las especificaciones técnicas del bien ofertado en papel membretado y con las firmas y sellos correspondientes, cumpliendo los requisitos mínimos según lo requerido en los capítulos IV y V de las presentes bases. será sustentado según corresponda con folletos, catálogos, etc.
h) Declaración jurada de experiencia del postor acreditando el Volumen de Ventas de unidades similares a lo requerido, sustentado mediante fotocopias simples de facturas por ventas del bien objeto del presente proceso, por un monto máximo de cinco veces el valor referencial en los últimos dos años (ANEXO 07).
i) Carta de garantía Integral del vehículo, especificando su  validez a partir del momento de entrega del mismo. (Anexo 08)
j) Declaración jurada del postor indicando el plazo de entrega del bien materia del proceso. (Anexo 09)
k) Programa de mantenimientos preventivos a ejecutar por el Postor sin costo alguno para la municipalidad), indicando las acciones a ejecutar en cada mantenimiento.
l) Declaración jurada  de Cumplimiento de Normas medioambientales
SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA:

El Sobre N° 2 deberá contener el valor total de la oferta económica, en nuevos soles
, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del bien hasta ser entregado en los depósitos de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, sito en Plaza Bolognesi S/N, Distrito de Locumba. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo Nº 10. (Presentar por cada Ítem en sobres separados)
El monto total de la propuesta económica y los subtotales deberán ser expresados hasta con dos decimales.
Documentación de presentación obligatoria:
a) Garantía de seriedad de oferta (1% del Valor Referencial que equivale a S/ 4,630.23)
2.9. 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica

: 100 puntos
2.9.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Capítulo IV de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2.9.2 Evaluación Económica           

Si la propuesta económica excede el valor referencial, se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=     Om x PMPE


               Oi


Donde:

      
i
=    Propuesta

        
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

2.9.3 Determinación del Puntaje Total 

Una vez calificadas las propuestas durante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica      = 0.60 

c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40 
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y sus modificatorias, la bonificación adicional del 20% se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada correspondiente.

2.10. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Al inicio del acto público, el Comité Especial hará de conocimiento de los postores, a través de un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Juez procederá a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen las propuestas económicas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. Las propuestas que excedan EL VALOR REFERENCIAL, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. 

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 70º del Reglamento. Asimismo.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Juez de paz, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

2.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

El consentimiento de la Buena Pro se registrará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. 

CAPITULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL

3.1. DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se procederá conforme a los plazos y procedimientos para suscribir el contrato que se establecen en el artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

· Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la última prestación del servicio;

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso. 

· Copia de DNI del Representante Legal;

· Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

· Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

· Copia del RUC de la empresa.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Entidad una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

GARANTÍA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica.

3.3. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS


Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.4. VIGENCIA DEL CONTRATO 


La vigencia del contrato se extenderá desde el día siguiente de la suscripción del documento hasta la conformidad de la entrega de los vehículos, conforme al plazo ofertado en la propuesta. El informe de conformidad, será emitida por el Almacén Central (Recepción) y por el área solicitante del proceso.
3.5. 
DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

3.6. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

El pago se realizará contra entrega de los bienes, previa recepción y conformidad  por parte de la Municipalidad (el bien debe ser ingresado al Almacén de la Municipalidad, y la conformidad será emitida por el área solicitante del presente proceso). Se cancelará a nombre de la persona jurídica, en caso de solicitarse la cancelación a una persona natural, se requerirá un poder mediante escritura pública; si es persona natural se procederá al pago conforme a su identificación. Para el presente proceso no se ha estipulado mecanismos de adelantos a cuenta.

La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días hábiles de recepcionado el bien, y el pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días naturales computados desde la conformidad del bien, conforme a lo establecido por el artículo 183º del Reglamento.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.

3.7. OPORTUNIDAD DE ENTREGA
El bien materia del proceso deberá ser entregado en los almacenes de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, en un plazo máximo al ofertado en la propuesta técnica, la que regirá a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o emisión de la respectiva Orden de Compra. El postor ganador de la buena pro puede hacer la entrega del bien antes de la fecha límite suscrita en su propuesta.

3.8. FORMA DE ENTREGA

Las Maquinarias deben ser entregados de modo que al momento de su puesta en operación este se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y en calidad de nuevo, entendiéndose como tal todos los accesorios y componentes de la maquinaria; por lo que deberán encontrarse operativos sin necesidad de ningún acondicionamiento adicional.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
CAPÍTULO IV
ÍTEM 01:
AMBULANCIA RURAL CON EQUIPAMIENTO TIPO II
La ambulancia  deberá contar con las siguientes certificaciones:

-Certificación de cumplimiento de la Norma Internacional KKK-A-1822-F.

-Registro de Calidad ISO 9001
MARCA:  

 Indicar.
MODELO:  

 Indicar.
PROCEDENCIA:  
 Indicar.
AÑO DE FABRICACIÓN: 2008 Nuevo, sin uso

MOTOR:
Diesel, ciclo de 4 tiempos, turboalimentado, refrigerado por agua, la potencia mínima requerida es de Potencia 235    ft lb,  Torque mínimo 35 Kgm, sistema de inyección directa y con bomba de inyección electrónica; se deberá indicar consumo de combustible, con una cilindrada mínima de 5500 cc.

TRANSMISIÓN:

Con caja de cambios automática de 5 velocidades.

TRACCIÓN, EJES Y SUSPENSIÓN:

De tracción Doble 4x4,  Rueda trasera Dual. Indicar el radio de giro mínimo.
DIRECCIÓN:

La dirección será Hidráulica. Indicar característicos del sistema hidráulico.

SISTEMA ELÉCTRICO y CABINA:

De 12 Voltios, con alternador indicando su capacidad, la cabina deberá contar con equipo de música (Radio AM-FM y reproductor de CD), con sistema de aire acondicionado, obligatoriamente deberá contar con bolsas de aire (airbag), para piloto y copiloto, indicar propiedades contra accidentes.  Con  Acelerador de mano para travesía; Control para inclinación y crucero;
FRENOS: 

Con sistema ABS en las 4 ruedas.

 NEUMÁTICOS:

La unidad deberá contar con aro y llanta de repuesto, gata hidráulica de 5 Toneladas, llave de rueda. Se indicará el tipo y medidas de los neumáticos con la que se provee la unidad.

TABLERO DE INSTRUMENTOS: 

Deberá de estar equipado con todos los sensores necesarios para el óptimo funcionamiento y control de la unidad.

COMPARTIMIENTO DEL PACIENTE:

1. Medidas referenciales de la Unidad:

· Largo comprendido en un rango de 3.7 m
      

· Ancho comprendido en un rango de 2.2 m 

2. Altura interior no menor de 1.70 m con cubierta sobrepuesta  para inhibir la acumulación de agua.              

3. Tubos de aluminio con diseño estructural especial para soportar volcaduras de la unidad. 

4. Las dimensiones no deben ser inferiores a 2” x 2” x .250”/.125” (50.8 x 50.8 x 6.35/3.175 mm.) de espesor en el piso y 0.090” (2.3812 mm.) Espesor en los lados y el techo.

5. 4.4 Paneles exteriores hechos con hojas de aluminio: espesor no menor  de 0.090” (2.3812mm.)

CONFIGURACIÓN DE COMPARTIMIENTOS EXTERIORES DEL MÓDULO:
1. Tableros:
02 Tableros ajustables en el compartimiento delantero en pared interna.

2. Estribo: En la parte posterior  el centro desplegable de metal expandido antideslizante con rodillos debajo de la carrocería con señales visuales integrales.

3. Puertas: De construcción sin estribo.

4. Manigueta de puertas: 04 tipo enchufe de pistón, empotradas en las puertas de la entrada trasera. Chapa de leva de tipo resorte en la puerta de entrada lateral y en puertas de compartimientos.

5. Paneles en puertas: Lámina de aluminio tipo diamante en los paneles internos.

6. Defensas: Cromadas de acabado brillante.

7. Aislamiento: Fibra de vidrio oculto.

8. Guardas esquineros: en las cuatro (4) esquinas, de lámina tipo diamante.

9. Ventanas: Agrandadas en el lado interno y en las puertas traseras, corredizas solamente la ventana superior en la puerta lateral; traseras fijas, entintadas.
SISTEMA ELÉCTRICO:
1. Cable de la antena.

2. Alarma de respaldo sin interruptor.

3. 02 Baterías.

4. Interruptor maestro de batería: Montado en la consola del chofer.

5. Tablero de circuitos: Tablero con circuitos impresos con indicadores de auto-diagnostico LED y auto-restablecimiento de circuitos tipo poste.

6. Consola frontal: Montado entre el chofer y pasajero en el piso. Panel interruptor de emergencias, Interruptores maestros del módulo de pacientes, de luces indicadoras de puerta abierta, interruptores en general y de luces de indicador de batería. Los interruptores son de tamaño completo tipo europeo, negros, con indicadores LED.

7. Medidores: Amperímetro y Voltímetro (OEM) de 300 Amp.

8. Inversor / Cargador 220v/60hz, 1000 Watts instalado.

9. Calefacción / Aire Acondicionado: Con termostato en el área de atención y control de                encendido / Apagado en la cabina.

10. Luces aprobadas por DOT (USA) (6) Luces rectangulares selladas con monturas de hule instaladas en el panel trasero de lámina tipo diamante para luces posteriores de freno, indicadores de vuelta y luces de reversa. Luces integradas en las esquinas del capacete: 3 luces LED ámbar y 3 luces LED rojas en la parte posterior del capacete. Luces a los lados de la defensa trasera conectadas a las señales de vuelta.
11. Luces en el domo interior: (5) luces halógenas montadas en nichos superiores, (3) sobre la camilla, (2) encima de la banca de asistencia.

LUCES ESTÁNDAR:  

1. Luces de carga: (4) Opti-escena de 9x7 ángulo de 8-32°, (2) a cada lado.

2. Luces escénicas traseras: (2) Opti-escena de 9x7 de 8-32°, en la parte trasera conectadas  a las puertas traseras, al interruptor de cabina y a la reversa.

3. 01 Lámpara Reflector Optronics, manual de 100,000 candelas de poder.

4. Entrada de 110 Volts, 15 Amp. En el exterior. Especificar montaje de entrada.

5. 02 Contactos de 110 Volts: (1) salida instalada en el área de atención y (1) salida en el pared interna, al pie de la área de atención. Conectada a la entrada del exterior y al inversor.

6. 02 Tomas corriente de 12 V DC tipo cigarro en el área de atención.

LUCES DE ADVERTENCIA:
1. Barras de luces al frente montado tipo rasante:

· 03 Luces de destello halógenas orientadas, exteriores rojas y central clara.

· 04 Luces giratorias de destello halógenas viendo al frente, hacia el exterior claras y el interior rojas.

2. 02 Luces de la parrilla serie 3 LED de 7 x 3, sin pestaña y lente rojo.

3. 02 Luces de intersección halógenas de 7 x 3, con pestaña y lente rojo.

4. 06 Luces superiores halógenas de 9 x 7, sin pestaña lente rojo: 02 traseras superiores, a cada     lado. (1) halógenas, sin pestaña, lente ámbar, en el centro de la parte superior.

5. Sirena ubicada en la consola de interruptores, con sistema de operación manos libres e indicador de prueba altavoz LED.

6. Altavoz de la sirena con dos bocinas de 100 Watts como mínimo localizadas en una parilla de plástica al frente de el chasis. 

OXÍGENO, EQUIPO DE VACIO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO:       

1. Sistema de succión: Contenedor colector de impacto con plomería reforzada a bomba  de vacío eléctrica de 12 V.
2. Oxígeno:

· Anaquel de oxígeno: Juego de (3) Racks tipo correa para cilindros tamaño “M” en el compartimiento exterior.

· 02 Tomas de oxígeno: Una tipo Ohio instalada en el área de atención y otra en la  cabecera de la banca de asistencia.

3. Bomba de vacío montada en la parte baja del gabinete del área de atención con la abertura de la  descarga al exterior. Sírvanse indicar el modelo.

ARMARIOS HARDWARE:

1. Diseño: Gabinete frontal tipo ALS, con acceso desde el interior y desde el exterior a través del compartimiento delantero. Precisar los tonos de los armarios de forma tal, que  combinen con el interior del compartimiento del paciente.

2. Piso con recubrimiento de una sola pieza, sin costuras, tipo linóleo y vinyl antideslizante de combustión retardada y lavable.

3. Asidera de ayuda en forma de “L” estilo para discapacitado en cada puerta de acceso.

4. El asiento del asistente: El sillón del asistente es de madera, con respaldo alto con tapicería Sin costura en una base pedestal.

5. Contenedor de residuos biológicos riesgosos y punzo-cortantes en la cabecera de la banca de asistencia.

6. Mampara: La puerta de separación debe ser corrediza con ventana corrediza acrílico.

7. Consola en Área de Atención: Consola de madera esquinada con forro de vinilo en el panel de control. Esquinado aumenta la visibilidad de los controles a lo largo del área de trabajo.

8. Soporte de camilla en un lado.

9. Riel Agarradera: de 95” en el techo, 1” de estilo para discapacitados con terminaciones redondeadas.

10. Plafón: De plástico PVC de una sola pieza, con las áreas de alumbrado empotradas, riel agarradero centrado y empotrado.

11. Sujetadores tipo clip con correas, uno encima de la camilla y en la banca de    asistencia.

12. Acrílico: Todo el acrílico corredizo es de 3/16” (4.7625mm.) de espesor entintado color claro. Las puertas corredizas tienen altura completa, con perfiles de aluminio extruido.

13. Cinturones de seguridad en asientos: (4) juegos de cinturones de seguridad en los asientos Estilo automotor, tipo regazo. Además (3) correas para sujeción en la pared interna para silla o Camilla.

14. Banca de asistencia: De una sola tapa,  cojín con tapiz sin costura y respaldo sin costura.

PINTURA:
                         Diseño de la pintura: Color: Blanco.

                         Calcomanías en Scotchlite: 

· Paquete Estrella de la Vida azules reflejantes, con el borde blanco.   

· (2) Estrellas, de 12 pulgadas en las ventanas traseras 

· (2) Estrellas, de 16 pulgadas (1) en cada lado.

· (1) Estrella, de 32 pulgadas en el techo.

· AMBULANCIA   6 pulgadas (1) en cada lado (1) en la puerta trasera.

· AMBULANCIA 4 pulgadas en el frente

· Etiquetas:

· (2) "No fumar - Equipado con Oxígeno"   

· (2) Uso de cinturón de seguridad obligatorio"   

EQUIPO MEDICO:

1) Cilindro de oxigeno “M”


1) Regulador de 50PSI para cilindro de oxigeno


1) Flujometro de 15 LPM

1) Aspirador de secreciones

1) Oximetro de pulso

1) Monitor desfibrilador
1) Camilla de transporte telescópica tipo tijera.

1) Tensiómetro aneroide

1) estetoscopio para adulto

1) estetoscopio pediátrico

1) maletín soporte básico de vida equipado

1) Linterna para examen de luz halógena

2) Cilindro de oxigeno “E”

1) set de collarines cervicales para inmovilización

1) Tabla rígida para inmovilización

1) Juego de férulas inflables

1) Chaleco de extricacion ajustable para adulto y pediátrico.

1) Silla de ruedas plegable

1) laringoscopio con hojas de diferentes tamaños para adultos y niños

HERRAMIENTAS y MANUALES: 
Se deberá de proveer un estuche mínimo de herramientas, triángulos de seguridad, extintor de 02 kilos PQS ABC.  Manual de operación y mantenimiento preventivo, (Idioma Castellano) y otros que se estime conveniente. Deberán ser entregados junto con el vehículo.
Plazo de Entrega: 

Se aceptaran solo ofertas  hasta 120 días calendarios después de la suscripción del contrato

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Se presentará obligatoriamente en detalle el programa de mantenimiento preventivo del primer año de la Unidad recomendada por el fabricante, el cual deberá de incluir el tipo de intervención como los cambios de filtros y aceites correspondientes; La no presentación del mismo es causal de descalificación de la oferta; 

TARJETA DE PROPIEDAD Y PLACAS:
El trámite de la tarjeta de propiedad a nombre de la Municipalidad y placas de rodaje estará cargo de la empresa ganadora de la buena pro.
CAPITULO V 
FACTORES DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ITEM Nº 1: AMBULANCIA RURAL CON EQUIPAMIENTO TIPO II

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA

A.
FACTORES REFERIDOS AL POSTOR
                      PUNTAJE MÁXIMO: 20 PTOS
A.1
Experiencia del postor





20 puntos
Se  calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de convocatoria, durante los últimos tres años a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto máximo de  de cinco (05) veces el valor referencial. Tal experiencia se acreditará con copia simple de comprobantes de pago cancelados.
La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

· Monto igual o mayor a 5 veces el valor referencial



20 puntos 

· Monto menor a 5 veces y mayor a 3  veces el valor referencial


10 puntos

· Monto igual o menor a 3 veces el valor referencial



05  puntos

B.
OTROS FACTORES 






      80 PUNTOS
	1. PLAZO DE ENTREGA
	20.00

	  - De 01 a 60 días calendarios
	20.00

	  - De 61 a 90 días calendarios
	15.00

	  - De 91 a 120 días calendarios
	10.00

	  - Mas de 120 días calendarios no califica
	

	2. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR Y/O FABRICANTE

    Garantía Mínimo Motor, Caja y puente posterior 
	10.00



	  - Menos de 100,000 Km (con cualquier propuesta en meses) 
	00.00

	  - 12 meses o 100,000 Km
	05.00

	  - Mas de 12 meses y mas de 100,000 Km
	10.00

	3. EFICIENCIA Y COMPATIBILIDAD
	16.00

	   3.1  Potencia (HP)
	08.00

	          - Mas de 110 HP hasta 120 HP 
	04.00

	          - Mas de 120 HP 
	08.00

	   3.2  Peso de la unidad (Kg)
	08.00

	          - Mas de 4500 Kg hasta 5000 Kg
	04.00

	          - Mas de 5000 Kg.m
	08.00

	4.  CONSESIONARIO Y TALLERES:
	10.00

	     - En Región Tacna.
	10.00

	     - En otras Regiones.
	05.00

	5. EQUIPAMIENTO INTERIOR
	04.00

	   5.1  Alzalunas y Pestillos.
	04.00

	          - Sistema Manual
	00.00

	          - Sistema Eléctrico
	02.00


	7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
	20.00

	   - Ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo Gratuito en los talleres  de la MPJB durante el primer año de garantía. Mano de obra, filtros, aceites y otros sin costo alguno para la MPJB. Mínimo 06 intervenciones
	20.00

	   - Ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo en los talleres de la MPJB durante el primer año de garantía. Solo la Mano de obra sin costo alguno para la MPJB, los Insumos a costo de la MPJB. Mínimo 06 intervenciones
	05.00

	   - Ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo NO Gratuito durante el primer año de garantía. Mano de obra e insumos a costo de la MPJB
	00.00

	  Total
	100 


NOTA 01: Para  acceder a la etapa de evaluación  económica, el postor deberá  obtener un puntaje técnico mínimo de 
                Sesenta (60) puntos.

NOTA 02: Los factores de evaluación no califican con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.
FORMATO N° 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Locumba, ……………….. 

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº …….

Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº ……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° ………………………………, a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. (nombre del representante) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor 

ANEXO N.° 01

	CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


Autorización Municipal

	
Municipalidad
	Nº de Licencia de Funcionamiento
	Fecha

	
	
	


Participa en Consorcio

	SI
	NO
	Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

	
	
	Empresa Nº 1
	Empresa Nº 2
	Empresa Nº 3

	
	
	
	
	


Locumba,…………………..………

	..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N.° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS MÍNIMOS DEL BIEN
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº ……………..

Presente.-

De nuestra consideración:

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el/los bienes de …………………… para …………………., de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo IV de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a entregar el bien, en la forma y plazo especificados en las Bases.

Locumba,………………………………………

…….………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N.° 03

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº …..

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº ………………….., para la ADQUISICIÓN DE …………………………………. declaro bajo juramento: 

1.-
 No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.-
Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley y su Reglamento de contrataciones, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Locumba, …………………………………..        

………………………….………………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N.° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº ………….

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la LICITACION PÚBLICA N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..:




% Participación

OBLIGACIONES DE ……:




% Participación

Locumba, ……………………..

            …………………………………………..                                            ..………………………………………….. 

Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1



Representante Legal empresa 2

ANEXO N.° 05

DECLARACIÓN JURADA DE SER PEQUEÑA O MICROEMPRESA

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº ……………..

Presente.-

Mediante el presente declaramos ante LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE , que nuestra representada es una pequeña / microempresa, en los términos de la Ley N.º 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa, y sus normas reglamentarias.

Locumba, ……………………………. 

……………………………………………………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre/ Razón Social del postor

ANEXO N.º 06

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES ELABORADOS EN TERRITORIO NACIONAL 

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº ……………..

Presente.-

Mediante el presente declaramos ante LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE,  que nuestra representada elabora los bienes objeto de convocatoria, dentro del territorio nacional, en los términos de la Ley N.º 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, el Decreto Supremo N.º 003-2001-PCM y demás normas complementarias.

Locumba, ……………………………

------------------------------------------------------------------

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

ANEXO Nº 07
DECLARACION JURADA DE VOLUMEN DE FACTURACION
El que suscribe, ……………….., representante legal de la empresa ……………………………………….., identificado con DNI, Nº …………, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la facturación de mi representada en el objeto de la convocatoria en el periodo comprendido desde …….. a ……… es por el monto de S/. ………….; (…………………………………… con 00/100 Nuevos Soles), de acuerdo al siguiente detalle:

	DESCRIPCION DE LA VENTA
	FECHA
	CLIENTE
	MONTO:

 (NUEVOS SOLES)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	F A C T U R A C I O N   T O T A L :
	S/.


Se adjunto al presente como sustento las copias simples de las Facturas, para la verificación y calificación correspondientes.


Locumba, ………… del 2009


ATENTAMENTE:

ANEXO Nº 08
CARTA DE GARANTIA INTEGRAL

Locumba, ____de________________de 2009

Señores:

Municipalidad Provincial de Jorge Basadre.

El suscrito……………….………………....................................................................... con DNI N°................................en mi calidad de Representante legal de la empresa ………………..…………………………………………………………….…, con domicilio en ……............................................................................................................, otorgo un plazo de Garantía Integral de ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… computados desde el día de recepcionados los bienes en su almacén.

Atentamente;

Firma, sello y cargo del Representante Legal.

ANEXO Nº 09
DECLARACION JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA

Locumba, ____de________________de 2009
Señores:

Municipalidad Provincial de Jorge Basadre.

………………....................................................................... con DNI N°................................en mi calidad de Representante legal de la empresa ………………..……………………………………………………, con domicilio en ................................................................................................................ como postor del presente Proceso de Selección, para la adquisición de ………………………………….., según Requerimientos Mínimos de Referencia, que forman parte de la presente, de conformidad con la ley de Simplificación Administración y sometiéndonos al Código Penal, en su caso, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:
Que entregaremos el(los) bienes:_________________ ,en un plazo de ______días calendarios, según propuesta presentada. dentro de los plazos estipulados, caso contrario nos sometemos a las sanciones y penalidades que establece la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado.

Atentamente;

Firma, Nombre / Razón social del postor
ANEXO N.º 10
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº …………

Presente.-
De nuestra consideración,

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica para el Item …… Adquisición de ………………………………………………es la siguiente:

	CANT.


	CONCEPTO
	PRECIO UNITARIO, 
	PRECIO TOTAL



	
	
	
	


El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo  del bien hasta ser entregados en los Depósitos de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre . 

Locumba,……………………………………

……………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor
NOTA:

Presentar una carta de propuesta económica por separado para cada Item.
ANEXO N.º 11
	PROFORMA DE CONTRATO


Conste por el presente documento, la compra y venta de  ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL VENDEDOR” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO 

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA  N.º ………………………………. para la adquisición de………………………………, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO

………………………. 

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. ………………… a todo costo, incluido IGV.

Este monto comprende el costo del bien / servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL VENDEDOR en ………………. (indicar moneda), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 238° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato se extenderá del día siguiente de la suscripción del  documento……….......   hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL VENDEDOR.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregará en el plazo de …….. (indicar, conforme al procedimiento establecido en las presentes Bases) garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., carta fianza bancaria equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato

· Adicional por el monto diferencial: S/…………………., de ser el caso.
NOTA 8: En el caso de adquisición de bienes que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por dicho concepto
. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

En ese caso, se deberá consignar lo siguiente:

· Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. S/…………………., de ser el caso.
Esta(s) garantía(s) es (son) otorgada(s) por entidades autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.
NOTA 9: En caso contratos de suministro periódico de bienes deberá consignarse lo siguiente: “Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato conforme a lo establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, modificatorias y su Reglamento”.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla(s).

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL BIEN 
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 233º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará claramente en que consisten éstas, dándole a EL VENDEDOR un plazo prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento.

Si después del plazo otorgado a EL VENDEDOR, LA ENTIDAD considera que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, podrá resolver el contrato.

CLAUSULA DÉCIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA 

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos. 

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO

Si EL VENDEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual (de ser el caso, consignar si se trata del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de una ejecución periódica), en concordancia con el artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto 

	
	F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 41º, inciso c), y 45º de la Ley, y los artículos 224º y 225º de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL VENDEDOR, estas no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ARBITRAJE 

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 272º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


Señores


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE


Att.: Comité Especial





LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-CE-2009-MPJB


ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR











Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR





Señores


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE


Att.: Comité Especial





LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-CE-2009-MPJB


ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II





                           SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA


                           NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR








                                                            











� Para la determinación de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se debe contemplar lo dispuesto por la Directiva N.º 012-2002-CONSUCODE-PRE.





� Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 223º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.





