MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

(Primera Convocatoria)

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE LA MPJB”

VILLA LOCUMBA, JULIO 2010

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1	ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

RUC N° : 20194735384

  - DOMICILIO LEGAL

PLAZA BOLOGNESI S/N VILLA LOCUMBA

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la Adquisición de Materiales para Instalaciones Eléctricas para el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Local de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la MPJB”, según especificaciones técnicas en el Capitulo III.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 19,749.06 (Diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve con 06/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2010.

Las propuestas que excedan el Valor Referencial serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum Nº 349-2010-GAF-GM-A/MPJB el día 07 de Julio del 2010.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Por Financiamiento de la entidad.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El requerimiento está definido en el Capítulo III de las presentes Bases.

  - PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 03 días calendario.

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| Detalle | Fecha | Lugar y hora |
| --- | --- | --- |
| Convocatoria | 08/07/2010 |  |
| Registro de Participantes | 09 y 12/07/2010 | En el Área de Logística o por Fax (052-475044) de 08:00 a 16:00 horas |
| Presentación de Propuestas | 13/07/2010 | En el Área de Logística de 08:00 a 13:00 horas |
| Evaluación de Propuestas | 13/07/2010 |  |
| Otorgamiento de la Buena Pro | 13/07/2010 | Portal del SEACE |

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se realizará de manera gratuita en el Área de Logística de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, sito en Plaza Bolognesi S/N, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que constará: el número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

Opcionalmente, se permitirá que el proveedor se registre mediante comunicación cursada vía fax o correo electrónico, siempre que fluya de dicha comunicación indudablemente la intención de participar en el proceso de selección.

Asimismo, por dicho medio la Entidad remitirá la constancia o comprobante de registro aludida en el artículo 52º del Reglamento.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial u órgano encargado de las contrataciones de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 064-2010-LOGISTICA-MPJB, conforme al siguiente detalle:

SOBRE Nº 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

# Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 064-2010-LOGISTICA-MPJB

OBJETO DEL PROCESO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

# Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

# Att.: Área de Logística

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 064-2010-LOGISTICA-MPJB

OBJETO DEL PROCESO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

  - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentarán en un (1) original.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores: Registro de Bienes.

- Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. - Anexo Nº 01.

- Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de las Bases - Anexo Nº 02.

- Declaración Jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de       Contrataciones del Estado - Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

- Promesa de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación - Anexo N° 04.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración jurada de Plazo de Entrega – Anexo Nº 05.

- Declaración jurada en la que se compromete a mantener la vigencia de la oferta hasta la suscripción del Contrato.

Este documento se encuentra contenido dentro la declaración jurada de acuerdo al artículo 42º del Reglamento (Anexo Nº 3).

Muy importante:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.

b)  En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

c) Declaración jurada de experiencia del postor – Anexo Nº 06.

d) Declaración jurada de reposición de los bienes – Anexo Nº 07.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA:

El sobre Nº 2 deberá contener:

a) Oferta económica en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del bien / servicio a contratar. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo Nº 08.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica	: 100 puntos

Propuesta Económica 	: 100 puntos

2.5.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Capitulo III de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa u no accederán a la evaluación económica.

2.5.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede del valor referencial se tendrá como no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta económica i

Om = Propuesta económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica

  - DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez calificadas las propuestas durante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1PTi + c2PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40

  - OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Se otorgará la Buena Pro al postor que obtenga el mayor Puntaje Total. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 77º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se haya presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

  - DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Tratándose de una Adjudicación de Menor Cuantía, distintas a las convocadas para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se perfeccionará con la recepción de la Orden de Compra.

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de 10 días calendario de otorgada la conformidad de recepción de los bienes o servicios.

  - FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y Conformidad del Almacén Central de la MPJB.

- Conformidad de Recepción del Funcionario responsable del área usuaria.

- Comprobante de Pago.

  - OTROS

En todo lo no previsto en las presentes BASES; será de aplicación lo establecido en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017 y su reglamento aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y sus modificatorias.

CAPITULO III

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INST. ELÉCTRICAS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE GERENCIA DE  DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE”.

OBJETIVOS DE LA ADQUISICIÓN:

Estas especificaciones técnicas tienen por objeto definir los alcances y condiciones técnicas para la adquisición de Materiales, para la Obra AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA”, Código 08040.20, que ejecuta la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, por la Modalidad de Administración Directa.

PERIODO DE LA ADQUISICIÓN Y CRONOGRAMA DE ENTREGA:

En un plazo no mayor de 03 días luego de haber generado la orden de compra, la empresa deberá entregar la totalidad de materiales requerida en el Área de Almacén de la MPJB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAJA OCTOGONAL  FºGº

Serán del tipo para empotrar en techo, Octogonales de FºGº de 4”x11/2”, con agujero para tubo de 20mm de diámetro sin tapa. Esta salida incluye tubo (0.5 metros), codos, conexiones a caja, pegamento y cinta aislante. No incluye el conductor.

SALIDA LUZ DE EMERGENCIA EN CAJA FªGº RECT.TOM SIMP. 5025 MAGICO

Serán del tipo para adosar Octogonales de FºGº de 4”x11/2”, con agujero para tubo de 20mm de diámetro con tapa. Esta salida incluye codos, conexiones a caja, pegamento y cinta aislante. Así como placa tomacorriente simple 5025 MAGIC o similar, cuya caja será rectangular de FºGº pesado de 4”x21/8”x17/8”. No incluye el conductor.

SALIDA DE PARED (BRAQUETE CAJA DE FºGº OCTOGONAL)

Serán del tipo para empotrar en pared, Octogonales de FºGº de 4”x11/2”, con agujero para tubo de 20mm de diámetro sin tapa. Esta salida incluye tubo (0.5 metros), codos, conexiones a caja, pegamento y cinta aislante. No incluye el conductor.

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P +T 5028 MAGIC BTICINO PLACA SOPORTE

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE ESTABILIZADO 2P +T 5028 MAGIC BTICINO PLACA SOPORTE 02 MÓDULOS

Serán para empotrar en pared.

Los aparatos modulares de derivación serán del tipo dado, para instalar en cajas porta aparatos para uso interior en ambientes con caja empotrada en muro. Para uso en instalaciones del tipo para edificaciones y uso general, comprenden tomacorrientes con línea a tierra.

Incluirán placa y soporte para dos módulos de diseño refinado, fabricadas en plástico de alta resistencia a los impactos.

Cada tomacorriente deberá llevar una placa de identificación del nivel de tensión, identificación de sistema general, y del circuito al que pertenece iguales al tipo Bticino Línea Magic NUVA 5028. La caja será rectangular de FºGº pesado de 4”x21/8”x17/8”. Esta salida incluye tubo (0.5 metros), codos, conexiones a caja, pegamento y cinta aislante. No incluye el conductor.

Características técnicas:

Número de polos: 			2P+T

Corriente nominal: 			16A

Tensión nominal: 			250VCA

Tensión nominal de aislamiento: 	500VCA

Frecuencia nominal: 			60Hz

SALIDA TELÉFONO/DATA 5957/5 MAGIC TICINO O SIMILAR

Serán para empotrar en pared. Dados 5957/5 MAGIC-TICINO o similar, placa-soporte 02 módulos. La caja será rectangular de FºGº pesado de 4”x21/8”x17/8”. Esta salida incluye tubo (0.5 metros), codos, conexiones a caja, pegamento. No incluye el conductor.

SALIDA DE VENTILACIÓN

Serán para empotrar en techo los ventiladores. Esta salida incluye tubo (0.5 metros), codos, conexiones a caja, pegamento. No incluye el conductor.

SALIDA PARA SIRENA DE TIMBRE

Serán para empotrar en pared la salida del timbre. Esta salida incluye tubo (0.5 metros), codos, conexiones a caja, pegamento. No incluye el conductor.

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 5001 (MAGIC TICINO O SIMILAR) PLACA SOPORTE 1 MÓDULO

Serán para empotrar en pared. Los interruptores  serán: Unipolar Simple, estos Interruptores serán de palanca  del tipo de empotrar y tendrán  el mecanismo  encerrado  por una cubierta  fenólica  de composición estable con  terminales  de tornillo para conexión  lateral. La capacidad nominal será  de 15  Amp.  para 250 V. similares o iguales  al tipo ticino línea Magic 5001. La caja será rectangular de FºGº pesado de 4”x21/8”x17/8”. Esta salida incluye tubo (0.5 metros), codos, conexiones a caja, pegamento. No incluye el conductor.

SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 5001, (MAGIC TICINO O SIMILAR) PLACA SOPORTE 2 MÓDULO

Serán para empotrar en pared. Los interruptores serán: Unipolar Doble, estos Interruptores serán de palanca del tipo de empotrar y tendrán el mecanismo  encerrado  por una cubierta  fenólica  de composición estable con  terminales  de tornillo para conexión  lateral. La capacidad nominal será  de 15  Amp. para 250 V. similares o iguales  al tipo ticino línea Magic 5001. La caja será rectangular de FºGº pesado de 4”x21/8”x17/8”. Esta salida incluye tubo (0.5 metros), codos, conexiones a caja, pegamento. No incluye el conductor.

INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE 5001 (MAGIC O SIMILAR) PLACA SOPORTE 1 MODULO

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE CONMUTACIÓN 03 VÍAS 5003, (MAGIC O SIMILAR)

Serán para empotrar en pared. Los interruptores  serán: de Simple conmutación, estos Interruptores serán de palanca del tipo de empotrar y tendrán el mecanismo  encerrado por una cubierta fenólica de composición estable con terminales de tornillo para conexión  lateral. La capacidad nominal será de 15 Amp. para 250 V. similares o iguales al tipo ticino línea Magic 5003. La caja será rectangular de FºGº pesado de 4”x21/8”x17/8”. Esta salida incluye tubo (0.5 metros), codos, conexiones a caja, pegamento. No incluye el conductor.

PULSADOR UNIPOLAR SIMPLE. 5005

SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO DE TECHO

Serán para los aparatos y/o dispositivos como son pulsador unipolar simple 5005, control de velocidad, salida de detector de humos de techo. Especificados en por el fabricante.

CAJAS DE PASE

CAJA DE PASE FIERRO GALVANIZADO 100x100x50mm INCLUYE TAPA

CAJA DE PASE FIERRO GALVANIZADO 150x150x100mm INCLUYE TAPA

Las cajas se harán con cajas metálicas de FºGº del tipo pesadas, e irán con su respectiva tapa del mismo material de la caja.

Las cajas serán del tipo y tamaños adecuados para cada salida conforme a lo siguiente:

Las cajas de paso serán fabricados  por estampados de plancha de fierro galvanizado de 1/16” de espesor mínimo. En sus cuatro costados  tendrán aberturas circulares de diferentes diámetros como  para la entrada de las tuberías PVC-SAP y de las tuberías PVC -SEL de los circuitos que pasan a través de ellos. Las orejas para la fijación de accesorios estarán mecánicamente asegurados a las mismas o mejor aun serán de una sola misma pieza con el cuerpo de la caja no se aceptaran orejas soldadas, además deberán cumplir  lo indicado en el código nacional de electricidad.

CAJA DE PASE FIERRO GALVANIZADO 250x250x100mm INCLUYE TAPA

Las cajas de paso serán fabricados  por estampados de plancha de fierro galvanizado de 1/16” de espesor mínimo. En sus cuatro costados tendrán aberturas circulares de diferentes diámetros como  para la entrada de las tuberías PVC-SAP y de las tuberías PVC -SEL de los circuitos que pasan a través de ellos. Las orejas para la fijación de accesorios estarán mecánicamente asegurados a las mismas o mejor aun serán de una sola misma pieza con el cuerpo de la caja no se aceptaran orejas soldadas, además deberán cumplir  lo indicado en el código  nacional de electricidad.

CAJA DE PASE FIERRO GALVANIZADO 300x300x100mm INCLUYE TAPA

Las cajas de paso serán fabricados  por estampados de plancha de fierro galvanizado de 1/16” de espesor mínimo. En sus cuatro costados  tendrán aberturas circulares de diferentes diámetros como  para la entrada  de las tuberías PVC-SAP y de las tuberías PVC -SEL de los  circuitos que pasan a través de ellos. Las orejas para la fijación de accesorios estarán mecánicamente asegurados a las mismas o mejor aun serán de una sola misma pieza  con el cuerpo de la caja no se aceptaran  orejas soldadas, además deberán cumplir  lo indicado en el código  nacional de electricidad.

Las cajas de pase, se medirán por unidades ya que estos se obtienen listas para su instalación. Obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el ingeniero inspector residente.

CANALIZACIÓN Y/O TUBERÍAS

TUBERÍAS PVC SAP 20 mm

Estarán constituidos por tubería de material plástico tipo pesado con características mecánicas  y eléctricas  que satisfagan  las normas de  ITINTEC.

TUBERÍA PVC-SEL y SAP; para todas las instalaciones internas, empotradas en techo, pared o piso; los accesorios para esta tubería serán uniones o coplas de fábrica con pegamento plástico para todas las instalaciones y servicios donde necesiten mayor protección contra contactos  mecánicos.

UNIONES O COPLAS: La unión entre tubos se realizarán general por medio de la campana a presión propia de cada tubo; pero en unión de tramos de tubos sin campana se usarán coplas plásticas a presión. Es prohibido fabricar campanas en obra.

CONEXIONES A CAJA: Para unir las tuberías de PVC con las cajas metálicas galvanizadas se utilizará una copla de PVC original de fábrica y una conexión a caja.

CURVAS: No se permitirá las curvas hechas en obra, se utilizará curvas de fábrica de radio estándar, de plástico (curvas a 90°).

Todas las tuberías PVC SAP están especificados en (mm) diámetro Nominal, y en tramos de 3.00 mt. para las instalaciones interiores que irán empotradas en piso. Todos los ductos de PVC serán del tipo SAP. Se incluye curvas.

TUBERÍAS PVC SAP 25 mm

Todas las tuberías PVC SAP están especificados en (mm) diámetro Nominal, y en tramos de 3.00mt. para las instalaciones interiores que irán empotradas en piso. Todos los ductos de PVC serán del tipo SAP. Se incluye curvas.

TUBERÍAS PVC SAP 40 mm

Todas las tuberías PVC SAP están especificados en (mm) diámetro Nominal, y en tramos de 3.00mt. para las instalaciones interiores que irán empotradas en piso. Todos los ductos de PVC serán del tipo SAP. Se incluye curvas.

TUBERÍAS PVC SAP 50 mm

Esta partida se medirá en metros lineales (ml) de tuberías de PVC. Obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el ingeniero inspector residente.

CABLE ELÉCTRICO THW 2.5 mm2

Se refiere a todos los conductores eléctricos utilizados en todo el sistema de alumbrado y los empalmes necesarios. Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un acceso seguro en la instalación, inspección y mantenimiento de ellos.

CABLE THW 4 mm2:

Se refiere a todos los conductores eléctricos utilizados en todo el sistema de Tomacorrientes y los empalmes necesarios. Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un acceso seguro en la instalación, inspección y mantenimiento de ellos.

CABLE THW 6 mm2

Se refiere a todos los conductores eléctricos utilizados en todo el sistema de Tomacorrientes y los empalmes necesarios. Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un acceso seguro en la instalación, inspección y mantenimiento de ellos.

CABLE THW 10 mm2

Se refiere a todos los conductores eléctricos utilizados en todo el sistema de Tomacorrientes y los empalmes necesarios. Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un acceso seguro en la instalación, inspección y mantenimiento de ellos.

CABLE  TW-C 4 mm2 VERDE

Los conductores instalados como protección de tierra tendrán aislamiento termoplástico TW para 600 voltios, 75°C y serán de cobre blando cableado de 99.9 %, del tipo cableado.

CABLE 10 mm2 CU DESNUDO

CABLE 16 mm2 CU DESNUDO

Los conductores instalados como protección de tierra serán de cobre desnudo recocidos y serán de cobre blando cableado de 99.9 %, del tipo cableado.

CABLE UTP CAT. 5e  4 PARES DE HILOS

Los conductores instalados PARA EL USO DE RED DE VOZ y DATA tendrán aislamiento termoplástico y serán de cobre blando cableado de 99.9 %, del tipo SÓLIDO.

TABLEROS E InTerruptores thermomagneTicos

Los tableros de distribución serán del tipo  para  empotrar,  gabinete metálico con puerta y cerradura tipo yale, Monofásico y Trifásico, equipado con interruptores  termomagnéticos montaje en Riel DIN.

Las cajas se fabricaran con planchas de fierro galvanizado con 1/16” de espesor  mínimo, en sus cuatro costados tendrán aberturas circulares de diferentes diámetros (los diámetros de los ductos PVC correspondientes que ingresan por tablero) así como:  para la entrada  de la tubería PVC–SAP de alimentación, así como también para las salidas de las tuberías PVC SEL de los  circuitos  secundarios.

La plancha frontal tendrá un acabado de laca de color plomo martillado. Por cada interruptor se colocara una pequeña tarjeta en la que se indicara el número de circuito y la descripción de la carga que alimenta.

Se tendrá además una tarjeta directorio detrás de la puerta en la que se indicara por cada circuito su correspondiente asignación.

Los interruptores para los circuitos de distribución de los Tableros son del tipo Termomagnético y diferenciales del tipo montaje en Riel DIN bipolares, del tipo de protección térmica contra sobrecarga y magnéticos contra cortocircuito con un mínimo de 10KA de corriente de corto circuito.

TABLERO DE 30 POLOS TRIFÁSICO (RIEL DIN), CON ITM GENERAL PARA EMPOTRAR.

TABLERO DE 24 POLOS TRIFÁSICO (RIEL DIN), CON ITM GENERAL PARA EMPOTRAR.

El diseño, detalles, componentes, fabricación, ensamble y pruebas de los tableros de distribución, completamente ensamblados, cableados, probados y listos para entrar en funcionamiento conforme a esta especificación.

Características eléctricas

- Tensión nominal: 		380/220V (3F+N+T),

- Nivel de Aislamiento:	 	600 V.

TABLERO DE 24 POLOS MONOFÁSICO (RIEL DIN), CON ITM GENERAL PARA EMPOTRAR.

El diseño, detalles, componentes, fabricación, ensamble y pruebas de los tableros de distribución, completamente ensamblados, cableados, probados y listos para entrar en funcionamiento conforme a esta especificación.

Características eléctricas

- Tensión nominal: 		220V (1F+N+T),

- Nivel de Aislamiento: 	600 V.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 16 Amp. (RIEL DIN) F82/H16, CURVA "C" BTICINO o similar.

Los interruptores termo magnéticos serán del tipo de montaje en RIEL DIN, con protección térmica para sobre cargas y magnética para cortocircuitos, desconectando el circuito en forma automática.

Deberán incluir un sistema de bloqueo, así como un indicador de disparo para señalar visualmente que el interruptor se ha disparado e interrumpido el circuito. Cuando el interruptor se ha disparado la palanca tomará una posición central y un indicador de color rojo aparecerá en una ventana en la máscara del interruptor. El interruptor será reiniciado empujando la palanca a la posición de “desconectado” y luego “conectado”. Permitirán la fácil identificación del circuito mediante una porta etiqueta.

Características técnicas:

Número de polos:				2P

Corriente nominal:				Indicada

Tensión nominal:				240VCA

Tensión nominal de aislamiento: 		600VCA

Frecuencia nominal:				60Hz

Potencia de cortocircuito nominal: 		10kA

Curva de disparo:				“C”

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 20 Amp. (RIEL DIN) F82/H20, CURVA "C" BTICINO o similar.

Los interruptores termo magnéticos serán del tipo de montaje en RIEL DIN, con protección térmica para sobre cargas y magnética para cortocircuitos, desconectando el circuito en forma automática.

Deberán incluir un sistema de bloqueo, así como un indicador de disparo para señalar visualmente que el interruptor se ha disparado e interrumpido el circuito. Cuando el interruptor se ha disparado la palanca tomará una posición central y un indicador de color rojo aparecerá en una ventana en la máscara del interruptor. El interruptor será reiniciado empujando la palanca a la posición de “desconectado” y luego “conectado”. Permitirán la fácil identificación del circuito mediante una porta etiqueta.

Características técnicas:

Número de polos:				2P

Corriente nominal:				Indicada

Tensión nominal:				240VCA

Tensión nominal de aislamiento: 		600VCA

Frecuencia nominal:				60Hz

Potencia de cortocircuito nominal: 		10kA

Curva de disparo:				“C”

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 x 50 Amp. (RIEL DIN) F83/H40, CURVA "C" BTICINO o similar.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 x 32 Amp. (RIEL DIN) F83/H40, CURVA "C" BTICINO o similar.

Los interruptores termo magnéticos serán del tipo de montaje en RIEL DIN, con protección térmica para sobre cargas y magnética para cortocircuitos, desconectando el circuito en forma automática.

Deberán incluir un sistema de bloqueo, así como un indicador de disparo para señalar visualmente que el interruptor se ha disparado e interrumpido el circuito. Cuando el interruptor se ha disparado la palanca tomará una posición central y un indicador de color rojo aparecerá en una ventana en la máscara del interruptor. El interruptor será reiniciado empujando la palanca a la posición de “desconectado” y luego “conectado”. Permitirán la fácil identificación del circuito mediante una porta etiqueta.

Características técnicas:

Número de polos:				2P

Corriente nominal:				Indicada

Tensión nominal:				240VCA

Tensión nominal de aislamiento: 		600VCA

Frecuencia nominal:				60Hz

Potencia de cortocircuito nominal: 		10kA

Curva de disparo:				“C”

INTERRUPTOR TERMODIFERENCIAL 4x25A (RIEL DIN, CURVA "C " BTICINO o similar.

Los interruptores Thermodiferencial de 4x25 A (tipo RIEL DIN, curva C), ticino o similar. Desconectará el circuito eléctrico, evitando cualquier peligro de electrocución u originar un incendio o explosión. Deberán ser insensibles a los fenómenos transitorios de la red y perturbación de origen atmosférico. Incluirá un sistema de bloqueo, así como un indicador de disparo para señalar visualmente que el interruptor se ha disparado e interrumpido el circuito.

ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ALUMINIO, PARA ADOSAR RAS 2x36W Josfel O SIMILAR.

Artefacto fluorescente rejilla RAS-A 2x36W (josfel) Pantalla fabricada en planchas de acero laminada en frío de 0.5mm, pintada en color blanco al horno, con pintura electrostática , la rejilla de aluminio especular, adosado al techo con platinas de anclaje.

Para lámparas fluorescentes 2x36W (temperatura de color: 4000 °K)

LUMINARIA TIPO BRAQUETE, USO interior tono calido 2xPLC-2P18W

La luminaria BPL está conformado por Cuerpo fabricada en plancha de acero fosfatizada y esmaltada al horno en color blanco, para proveer una protección contra la corrosión y permitiendo una mayor fijación del esmalte, alargando así la vida del artefacto. Compuesto de dos cabeceras fabricadas en aleación de aluminio colado.-Reflector: Fabricado en aluminio martillado de alta pureza (99.8%) y 0.5 mm.-Difusor: Fabricado en acrílico transparente o blanco opal, de alta eficiencia, durable, indeformable y protegido contra la radiación ultra violeta. Su fijación es a través de las cabeceras lo que permite realizar el mantenimiento sin herramientas.-Equipo: Reactores ALPHA, arrancador.

Para 02 lámparas ahorradoras PLC de 18W (temperatura de color: 3000 °K)

LUMINARIA DECORATIVA C/LÁMPARA AHORRADORA 20W, TONO CÁLIDO

Luminaria con protector acrílico para uso interior, modelo a definir con arquitectura acorde al ambiente de trabajo, (identificados como centros de luz). Para lámparas fluorescentes ahorradoras de 20W (temperatura de color entre los 3000 °K). Adosado a techo con platinas de anclaje.

equipo AUTÓNOMO de Luz EMERGENCIA, DOS LÁMPARAS DE 8W

Luminaria de emergencias de interiores, para adosar a pared. Equipada con 02 faros incandescentes. Esta preparada para albergar un equipo autónomo que actúa en casos de falla/corte de energía eléctrica. Esta luminaria esta conformada por Cuerpo de plancha de acero laminada en frío de 0.6mm de espesor fosfatizada para protegerla contra la corrosión y permitir una mejor fijación del esmalte, alargando así la vida del artefacto, acabado con esmalte al horno; Cabeceras de plancha de acero laminada en frío de 2mm de espesor, son sometidas a un proceso de fosfatizado, y acabado con esmalte al horno. Plancha de acrílico: de 8mm de espesor para la versión adosada en techo con señalización de emergencia por ambos lados. Para la versión de adosada a pared acrilico de 4mm de espesor con señalización de emergencia. Cuenta con un balasto de emergencia que actúa en casos de falla/corte de energía, el mismo que cuenta con una batería con autonomía de 90 minutos. Las características mecánicas y eléctricas deberán cumplir las especificaciones IEC-598.

Montaje: Adosado a la pared mediante pernos.

LUMINARIA DE SEÑALIZACIÓN LE-AP/AT

Luminaria de emergencias de interiores, para adosar a pared ó techo. Puede ser equipada con balastos electrónicos ó electromagnéticos de bajas perdidas para lámparas fluorescentes compactas. Esta preparada para albergar un equipo autónomo que actúa en casos de falla/corte de energía eléctrica. Esta luminaria esta conformada por Cuerpo de plancha de acero laminada en frío de 0.6mm de espesor fosfatizada para protegerla contra la corrosión y permitir una mejor fijación del esmalte, alargando así la vida del artefacto, acabado con esmalte al horno; Cabeceras de plancha de acero laminada en frío de 2mm de espesor, son sometidas a un proceso de fosfatizado, y acabado con esmalte al horno. Plancha de acrílico: de 8mm de espesor para la versión adosada en techo con señalización de emergencia por ambos lados. Para la versión de adosada a pared acrilico de 4mm de espesor con señalización de emergencia. Puede ser equipada con 01 lámpara fluorescente compacta (TC-D) hasta 18 W Cuenta con un balasto de emergencia que actúa en casos de falla/corte de energía, el mismo que cuenta con una batería con autonomía de 90 minutos. Las características mecánicas y eléctricas deberán cumplir las especificaciones IEC-598.

Montaje: Adosado a la pared y techo mediante pernos.

CONFORMIDAD DE LA ADQUISICIÓN:

Lo efectuará la Oficina de Almacén Central de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre.

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

| FACTORES Y CRITERIOS | DESAGREGADO | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS CALENDARIO Sólo se podrá calificar el plazo que mejore el requerimiento técnico mínimo. - Menor a 03 días calendario - Igual a 03 días calendario - Mayor a 03 días calendario | 30 puntos 20 puntos 10 puntos | Hasta 30 puntos |
| EXPERIENCIA DEL POSTOR Se calificará al postor considerando el monto facturado acumulado, durante un período determinado de hasta 4 años a la fecha de la presentación de propuestas. La experiencia se acreditará con un máximo de veinte (20) documentos, ya sean contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro afectados o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente por el concepto de Materiales Eléctricos y Luminaria. - 4 veces el valor referencial - 3 veces el valor referencial - 2 veces el valor referencial | 40 puntos 30 puntos 20 puntos | Hasta 40 puntos |
| CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de veinte (20) servicios. Tales certificados o constancias deberán referirse a los bienes que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. Se aplicará la siguiente fórmula de evaluación: PCP = PF x CBC NC Donde: PCP= Puntaje a otorgarse al postor PF= Puntaje máximo del factor NC= Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor CBC= Número de constancias de buen cumplimiento |  | Hasta 30 puntos |
| TOTAL PROPUESTA TÉCNICA |  | 100 puntos |
| TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA |  | 100 puntos |

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos

FORMATO Nº 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Adjudicación de Menor Cuantía Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB (Primera Convocatoria) ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE LA MPJB”

DATOS DEL PARTICIPANTE:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |
| Correo (s) Electrónico (s) |  |  |  |  |  |
| Página Web |  |  |  |  |  |

..……………………………, identificado con RUC Nº ………………………., identificado con DNI Nº ………….. tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relación a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 064-2010-LOGISTICA-MPJB, a fin de acreditar a nuestro apoderado:……………………… identificado con DNI Nº………….. quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al Proceso de Selección.

Villa Locumba, ………………………………

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

Presente.-

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ................, con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Autorización Municipal

| Municipalidad | Nº de Licencia de Funcionamiento | Fecha |
| --- | --- | --- |

Participa en Consorcio

| SI | NO | Nombre de las Empresas que participan en Consorcio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Empresa Nº 1 | Empresa Nº 2 | Empresa Nº 3 |

Villa Locumba, ………………………………

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL BIEN CONVOCADO

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

Presente.-

De nuestra consideración:

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece la Adquisición de Materiales para Instalaciones Eléctricas para el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Local de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la MPJB”, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a entregar el bien con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases.

Villa Locumba…………………

…….………………………….…………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO)

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe…………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB para la Adquisición DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E  iNFRAESTRUCTURA DE LA MPJB” declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Villa Locumba, …………………………………..

………………………….………………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr.  ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..:					% Participación

OBLIGACIONES DE ……:					% Participación

Villa Locumba,……………………..

…………………………………………..                                            ..…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del				Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1				Representante Legal empresa 2

ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE ENTREGA DE BIENES

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

Presente.-

De nuestra consideración,

Por medio de la presente (Razón social del Postor) garantiza la Entrega de los bienes ofertados para el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB, en un PLAZO de: ………….. (Letras) ……..….. (Números) días calendarios a la recepción de la Orden de Compra.

Asimismo declaro que conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento así como la Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias complementarias.

Villa Locumba, …………………………………..

………………………….………………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor

ANEXO N.° 06

DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

(MONTO DE FACTURACIÓN)

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don …………………………………………………... identificado con D.N.I. Nº …………………, representante legal de la Empresa ……………………………………………………….; DECLARO BAJO JURAMENTO, que los documentos que presento, corresponden a la Empresa que represento, los cuales pertenecen al periodo comprendido entre el ……….. hasta el …………… y totalizan (en números y letras) Nuevos Soles.

| TIPO DE DOCUMENTO (Nº DE CONTRATO O FACTURA) | DESCRIPCIÓN | CLIENTE | IMPORTE DEL CONTRATO O FACTURA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

Villa Locumba, …………………………………..

………………………….………………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor

ANEXO N.° 07

DECLARACIÓN JURADA DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

Presente.-

El que suscribe ………...................................................…….. (o representante legal de …………......................................), identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB, para la Adquisición de Materiales para Instalaciones Eléctricas, declaro bajo juramento que en caso que los bienes que se me ha adjudicado en el Proceso de Selección, presenta alguna observación o deficiencias técnicas, ME COMPROMETO A LA REPOSICIÓN de los bienes en un plazo MÁXIMO de ………….. días calendario, contados a partir de la comunicación recibida ya sea escrito o telefónica, sin ningún costo adicional para la entidad.

Villa Locumba, …………………………………..

………………………….………………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 08

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 064-2010-LOGISTICA-MPJB

Presente.-

De nuestra consideración,

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

| ITEM | CANT. | U.M. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 252 | UND | CAJAS RECTANGULARES DE FºGº |  |  |
| 2 | 102 | UND | CAJAS OCTOGONALES DE FºGº |  |  |
| 3 | 10 | UND | CAJA DE FºGº DE 150x150x100MM |  |  |
| 4 | 93 | UND | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 2P + T |  |  |
| 5 | 41 | UND | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 2P + T - RED ESTABILIZADA |  |  |
| 6 | 40 | UND | SALIDA DE TELÉFONO / DATA |  |  |
| 7 | 11 | UND | INTERRUPTOR SIMPLE |  |  |
| 8 | 11 | UND | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |
| 9 | 4 | UND | INTERRUPTOR TRIPLE |  |  |
| 10 | 4 | UND | INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE |  |  |
| 11 | 13 | UND | ARTEFACTO FLUORESCENTE REJILLA - ALUMINIO - ADOSADO MLT-A 2x38 WATTS |  |  |
| 12 | 40 | UND | ARTEFACTO FLUORESCENTE REJILLA ADOSADO MLT-A 2X38 WATTS |  |  |
| 13 | 5 | UND | EQUIPO DE EMERGENCIA |  |  |
| 14 | 2 | UND | LETREROS LUMINOSOS DE SALIDA |  |  |
| 15 | 1 | UND | CAJA PORTA MEDIDOR TRIFÁSICO |  |  |
| 16 | 335 | UND | TUBERÍA DE PVC SEL 3/4" |  |  |
| 17 | 700 | UND | CODOS DE PVC DE 3/4" |  |  |
| 18 | 15 | UND | TUBERÍA DE PVC 1 1/2" SAP |  |  |
| 19 | 18 | UND | CODOS DE PVC 1 1/2" SAP |  |  |
| 20 | 1 | RLL | CONDUCTOR ELÉCTRICO THW 1 X 10 MM2 |  |  |
| 21 | 2 | RLL | CONDUCTOR ELÉCTRICO 1 X 6 MM2 |  |  |
| 22 | 20 | RLL | CONDUCTOR ELÉCTRICO THW 1 X 4 MM2 |  |  |
| 23 | 14 | RLL | CONDUCTOR ELÉCTRICO THW DE 2.5 MM2 |  |  |
| 24 | 30 | ML | CABLE DESNUDO DE COBRE DE 10 MM |  |  |
| 25 | 1 | UND | PULSADOR DE TIMBRE |  |  |
| 26 | 1 | UND | CAMPANILLA |  |  |
| 27 | 2 | UND | DOSIS DE TORGHEL |  |  |
| 28 | 1 | UND | UNA VARILLA DE COBRE DE 3/4" DIAMT. X 2.4 M |  |  |
| 29 | 2 | UND | CONECTORES DE COBRE |  |  |
| 30 | 50 | UND | TUBO PVC DE 3/4" |  |  |
| 31 | 30 | UND | TOMACORRIENTES DOBLES PARA EMPOTRAR |  |  |
| 32 | 2 | JGO | EQUIPOS FLUORESCENTES CIRCULARES DE 22W |  |  |
| 33 | 10 | JGO | EQUIPOS FLUORESCENTES CIRCULARES DE 36W |  |  |
| 34 | 11 | UND | INTERRUPTORES SIMPLES PARA EMPOTRAR |  |  |
| 35 | 3 | RLL | CONDUCTOR ELÉCTRICO TW Nº 14 |  |  |
| 36 | 3 | RLL | CONDUCTOR ELÉCTRICO TW Nº 12 |  |  |
| 37 | 4 | UND | CINTAS AISLANTES 1000 |  |  |
| 38 | 1 | UND | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA 4 LLAVES TERMOMAGNÉTICAS |  |  |
| 39 | 1 | UND | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 2X30 AMP |  |  |
| 40 | 1 | UND | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X20 AMP |  |  |
| 41 | 1 | UND | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 2X16 AMP |  |  |
| 42 | 10 | ML | CABLE DE COBRE DESNUDO 1 X 16 MM |  |  |
| NOTA: COLOCAR EN LA PROPUESTA LAS MARCAS A OFERTAR. |  |  |  |  |  |
| TOTAL S/. |  |  |  |  |  |

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo  del bien / servicio a contratar.

Villa Locumba…………

……………………………….…………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor